Energiegehalt versch. Brennstoffe:

| Heizöl EL | 42,7 MJ/kg | 11,9 kWh/kg | 10200 kcal/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Erdgas | 32,7 MJ/Nm3 | 9,1 kWh/Nm3 | 7800 kcal/Nm3 |
| Elektrizität | 3,6 MJ/kWh | 1,0 kWh/kWh | 660 kcal/kWh |
| Holz lufttrocken | 15,1 MJ/kg | 4,2 kWh/kg | 3600 kcal/kg |
| Koks | 29,3 MJ/kg | 8,1 kWh/kg | 7000 kcal/kg |
| Braunkohlebriketts | 20,1 MJ/kg | 5,6 kWh/kg | 4800 kcal/kg |